淮安市淮安区城市管理局摆臂式垃圾运输车项目                         项目编号HAQZC2015JT023

竞 争 性 谈 判 文 件

项目名称:摆臂式垃圾运输车
项目编号: HAQZC2015JT023
采购单位：淮安市淮安区城市管理局
 集采机构：淮安市淮安区政府采购办公室
二O一五年六月二十九日
目   录

谈判邀请…………………………………………………………………4

第一章 供应商须知……………………………………………………7
第二章 采购需求及总体要求…………………………...…………19
第三章 合同条款……………………………………………………21
第四章 响应文件格式………………………………………………30
尊敬的供应商：

欢迎参加本次采购项目的谈判。为了保证谈判顺利进行，请在制作响应文件之前，仔细阅读本谈判文件的各项条款，并严格按要求制作和递交响应文件。谢谢合作！
谈 判 邀 请

受淮安市淮安区城市管理局的委托，淮安市淮安区政府采购办公室就该单位的摆臂式垃圾运输车项目进行国内竞争性谈判，现邀请符合条件的供应商参加谈判。

1、项目名称:摆臂式垃圾运输车 
项目编号: HAQZC2015JT023
2、项目简要说明:摆臂式垃圾运输车，一辆；
详见谈判文件第二章。
3、采购人: 淮安市淮安区城市管理局
4、谈判供应商资质要求：
（1）谈判供应商必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；
（2）本次项目不接受联合体供应商参加谈判。

谈判供应商除具备以上资质外，根据采购人的要求还须具备以下条件：

（3）投标人必须为车辆生产厂家，提供有效的营业执照（复印件，加盖投标单位公章）、有效的组织机构代码证（复印件，加盖投标单位公章）、企业税务登记证（复印件，加盖投标单位公章）；
（4）投标人所投车辆必须具有车辆购置附加费免征公告资料（提供公告资料复印件，加盖投标单位公章）。
注：（1）上述非原件材料，成交供应商必须在签订合同时提交原件给采购人审查，成交供应商未能提供上述所有原件的，则取消其成交资格。
（2）单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加本项目活动，否则，相关采购活动均无效；（提供承诺书，具体见响应文件格式6）

说明：本次谈判采用资质后审方式，在整个采购过程中，谈判小组将对供应商资格进行审查，若发现供应商资格条件不符合要求，可随时取消其谈判或继续谈判的资格。
5、谈判文件信息：
谈判供应商请在淮安市政府采购网、淮安区招投标网、中国淮安区政府门户网上直接下载谈判文件。
特别提醒:各供应商在谈判截止时间前,应连续登陆网站查看采购信息,如有采购信息的更正或修改，而因供应商未能连续登陆网站查看，其责任由供应商自行承担。
6、响应文件接收截止时间、地点：

响应文件递交开始时间:2015年7月9日上午8:30
响应文件接收截止时间:2015年7月9日上午9:00
响应文件接收地点：淮安市淮安区华西路63号，淮安区公共资源交易中心（一楼开标二室）

响应文件接收人:黄亮                        电话:0517-85189606
7、谈判时间及地点：

谈判时间: 2015年7月9日上午9:00

谈判地点: 淮安市淮安区华西路63号，淮安区公共资源交易中心
8、本次谈判联系事项：

（1）谈判文件询问事项联系人:   黄亮       电话：0517-85189606
（2）采购人联系人（技术咨询）: 单花男     电话：0517-87036003

13815451062
（3）谈判现场事项联系人:       丁政       电话：0517-85189606
（4）采购办公室联系地址: 淮安市淮安区华西路63号，淮安区公共资源交易中心，邮编:223200

9、其他事项：

（1）谈判保证金: 本次谈判保证金额为：人民币贰仟叁佰元整,必须在响应文件递交截止时间之前交到淮安市淮安区华西路63号淮安区公共资源交易中心（三楼315室财务科）。
谈判保证金可采用下列形式之一：谈判供应商可携带电汇（必须提供电汇凭证复印件）、现金缴款单、转账支票进账单（进账单上必须是付款行盖转讫章），以上所有方式以淮安市淮安区招标投标交易中心开户银行提供的到账凭证为据。
谈判供应商请于谈判截止时间前办理以下事宜，确认谈判保证金已提交：谈判供应商须持淮安市淮安区招标投标交易中心财务开具的谈判保证金单据，谈判保证金的交纳主体必须是谈判供应商本身，未开具谈判保证金单据的，其谈判文件将被拒收。
（2）履约保证金:为保证合同的顺利执行，成交供应商必须在领取成交通知书之前，向采购办公室提交金额为成交总价5%的履约保证金。已交纳的谈判保证金转为合同履约保证金，不足部分补齐。（交纳账户同谈判保证金交纳账户）。履约保证金必须是人民币。履约保证金的形式为现金缴款单、电汇（必须提供电汇凭证复印件）、银行本票、支票。
（3）本次项目采购预算为人民币贰拾叁万元整
第一章  供应商须知

一、总则

1. 适用范围

2. 合格的谈判供应商

3. 谈判费用

4. 法律适用

5. 谈判文件的约束力

二、谈判文件

6. 谈判文件的组成

7. 谈判文件的澄清

8. 谈判文件的补充

三、响应文件

9. 响应文件的语言及度量衡

10.响应文件的组成

11.谈判报价

12.报价货币

13.谈判保证金

14.谈判有效期

15.响应文件份数和签署

四、响应文件的递交

16.响应文件的密封及标记

17.响应文件递交截止时间

18.迟交的响应文件

19.响应文件的修改和撤回

五、谈判、推荐成交候选人

20.谈判
21.谈判小组

22.谈判程序

23.对响应文件的初审

24.响应文件的澄清

25.推荐成交候选人

26.谈判过程保密

六、确定成交供应商及签订合同

27.确定成交供应商

28.采购办公室接受和拒绝任何或所有谈判文件的权利

29.采购办公室及采购人在确定成交时变更采购数量的权利

30.成交通知书

31.签订合同

32.履约保证金

一  总  则

如果谈判供应商未按照谈判文件第四章响应文件格式规定和要求提交响应文件及全部资料，或者谈判供应商未对谈判文件的要求作出实质性响应，将导致响应文件被拒绝接受。

1.适用范围

1.1本谈判文件仅适用淮安市淮安区城市管理局（以下简称采购人）采购摆臂式垃圾运输车项目的谈判活动。

1.2本次采购项目是指按照采购人的要求进行供货、安装、调试、培训、售后服务等全过程工作。

2.合格的谈判供应商

2.1谈判供应商必须符合谈判邀请中谈判供应商资质要求；

3. 谈判费用

3.1谈判供应商应自行承担所有与参加谈判有关的费用。不论谈判的结果如何，淮安市淮安区政府采购办公室（以下简称采购办公室）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

3.2本次采购项目不收取文件工本费和成交管理费。 
4.法律适用

4.1本次谈判活动及由本次谈判产生的合同受中华人民共和国法律、法规的制约和保护。

5. 谈判文件的约束力

5.1谈判供应商一旦参加谈判，即被认为接受了本谈判文件中的所有条件和规定。

二  谈判文件

6. 谈判文件的组成

6.1谈判文件包括：

        第一章  供应商须知

第二章  采购需求及总体要求

第三章  合同主要条款

第四章  响应文件格式

6.2谈判供应商被视为充分熟悉本谈判采购项目所在地与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本谈判文件不再对上述情况进行描述。

6.3谈判供应商必须认真阅读谈判文件的所有条款、文件及表格格式。

7.谈判文件的澄清

7.1任何对谈判文件要求进行澄清的谈判供应商，均应在开标时间三天前按谈判邀请中的通信地址，以书面形式（包括邮寄、传真等）送达淮安市淮安区政府采购办公室（以下简称采购办公室），采购办公室对谈判时间三天前收到的任何澄清要求将以书面形式予以答复（邮寄或传真）。由于谈判供应商所留联系方式有问题而导致采购办公室无法通知的，其责任由谈判供应商自行承担。（逾期递交对谈判文件要求进行澄清的，采购办公室将不予收理）。
7.2谈判供应商对谈判文件有质疑的必须在相关法律规定的时间内一次性提出。
8.谈判文件的补充

8.1在谈判时间前，由于需对谈判供应商的提问进行澄清或其它任何原因，采购办公室可对谈判文件用补充文件的方式进行修正。

8.2 对谈判文件的补充，将在淮安市政府采购网、淮安区招投标网、中国淮安区政府门户网进行公示，补充文件将被作为谈判文件的组成部分，对所有谈判供应商有约束力。
8.3为使谈判供应商有足够的时间按谈判文件的补充要求修正响应文件，采购办公室有权酌情推迟响应文件递交的截止日期和开标时间，且在淮安市政府采购网、中国淮安区门户网站、淮安区招投标网上进行公告。
三  响应文件

9.响应文件的语言及度量衡

9.1谈判供应商以及响应文件与采购人之间的所有书面往来都应用中文书写(请标注页码)。

9.2谈判供应商已印刷好的资料如产品样本、说明书等可以用其它语言，但其中要点应附有中文译文。在解释响应文件时，以中文译文为准。

9.3除在第二章“采购需求及总体要求”中另有规定外，度量衡单位应使用国际单位制。

10.响应文件的组成

10.1谈判供应商编写的响应文件应包括下列部分（注:有关格式按第四章“响应文件格式”要求）：
10.1.1谈判函

10.1.2法定代表人资格证明

10.1.3授权委托书

10.1.4报价明细表

10.1.5采购需求响应偏离表
10.1.6承诺书（格式）
10.1.7谈判供应商概况

10.1.8售后服务承诺

10.1.9谈判文件第四章中要求谈判供应商提供的所有资格证明文件；

10.1.10谈判供应商认为有必要提供并说明的其它资料。
11.谈判报价

11.1谈判报价明细表中的报价应包括税费、培训、售后服务等包含响应谈判文件采购要求的所有费用。

11.2本次项目不接受任何有选择的报价。

11.3报价表必须加盖谈判供应商公章且必须经谈判供应商法定代表人或其委托受托人签署。

12.报价货币

12.1本次谈判项目报价均须以人民币为货币单位。

13.谈判保证金

13.1谈判保证金: 本次谈判保证金额为：人民币贰仟叁佰元整，必须在响应文件递交截止时间之前交到淮安市淮安区华西路63号淮安区公共资源交易中心（三楼315室财务科）。
开户名称: 淮安市淮安区招标投标交易中心
开户行:   中国银行淮安镇淮楼支行
账  号:    504058207471
13.2谈判保证金可采用下列形式之一：

13.2.1谈判供应商可携带电汇（必须提供电汇凭证复印件）、现金缴款单，转账支票进账单（进账单上必须是付款行盖转讫章），以上所有方式以淮安市淮安区招标投标交易中心开户银行提供的到账凭证为据。

谈判供应商请于投标截止时间前办理以下事宜，以确认投标保证金已提交：谈判供应商须持淮安市淮安区招标投标交易中心财务开具的谈判保证金单据，谈判保证金的交纳主体必须是谈判人本身，未开具谈判保证金单据的，其谈判文件将被拒收。
13.3若谈判供应商不按第13.1和13.2条规定提交谈判保证金，其响应文件将被拒绝接受。

13.4谈判保证金的退还

13.4.1未成交供应商的谈判保证金，在正常情况下采购办公室将在成交通知书发出后五个工作日内予以退还（不计利息）。未成交供应商应主动到采购办公室办理退还手续。
13.4.2未成交供应商的谈判保证金，在特殊情况下按第14.2条规定执行。

13.4.3成交供应商的谈判保证金将在签订合同后自动转为履约保证金。

13.5发生下列情况之一的，谈判保证金将被没收：
（1）谈判供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件；

（2）谈判供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）谈判供应商之间被证实有串通（统一哄抬价格）、欺诈行为；

（4）谈判供应商被证明有妨碍其他人公平竞争、损害采购人或者其他谈判供应商合法权益的；

（5）谈判供应商与采购人、其他供应商或采购办公室恶意串通的；

（6）成交供应商在规定期限内未能根据第31条规定签订合同；

（7）成交供应商在规定期限内未能根据第32条规定交纳履约保证金。

13.6 成交供应商若发生本条第13.5款中的任何一种行为，一经查实，经财政部门同意，采购办公室有权取消其成交资格。

14.谈判有效期

14.1谈判有效期为采购办公室规定的谈判之日后六十天，谈判有效期短于此规定的响应文件将被视为非响应谈判而予以拒绝。
14.2在特殊情况下，采购办公室于原谈判有效期满之前，可向谈判供应商提出延长有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式如信件、传真或电报等。谈判供应商可以拒绝接受采购办公室的这种要求而放弃谈判，采购办公室在接到谈判供应商书面答复后，将在原谈判有限期满后五天内无息退还其谈判保证金。同意延长的谈判供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。第13条有关谈判保证金没收和退还的规定在延长的谈判有效期内继续有效，同时受谈判有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

15. 谈判文件份数和签署
15.1谈判供应商应按谈判文件第一章第10条的要求，编制一式三份的响应文件（包括一份正本和二份副本），每份响应文件右上角必须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。
15.2响应文件正本和所有的副本均须打印,且响应文件格式中要求签字的必须字迹应清晰易于辨认并须由谈判供应商法定代表人或其委托受托人签字。委托受托人须将以书面形式出具的“授权委托书”附在响应文件中。响应文件中签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则响应文件签署授权委托书无效。

15.3除谈判供应商对错处做必要修改外，响应文件不得行间插字、涂改或增删之处，但如有错误必须修改时，修改处须由谈判供应商法定代表人或其委托受托人签字。
四  响应文件的递交

16.响应文件的密封及标记

16.1谈判供应商应将响应文件正本和所有副本密封，信封（箱）封口处应加盖骑缝章。
16.2信封封面注明：
（1）采购项目名称及编号

（2）谈判供应商的名称、地址、电话和传真

（3）“请勿在（谈判时间）之前启封”的字样。

16.3响应文件未按第16.1和16.2条的要求密封和加写标记，采购办公室不对响应文件被错放或先期启封负责。

17.响应文件递交截止时间

17.1谈判供应商必须在规定的响应文件递交截止时间前将响应文件送达至淮安市淮安区华西路63号淮安区公共资源交易中心（一楼开标二室）。
17.2采购办公室可按第8.3条规定推迟响应文件的递交截止时间，谈判供应商受响应文件递交截止时间制约的所有权利和义务均应以新的截止时间为准。

18.迟交的响应文件

18.1采购办公室将拒绝并原封退回在响应文件递交截止时间后收到的任何响应文件。

19.响应文件的修改和撤回

19.1谈判供应商在提交响应文件后，可对其进行修改或撤回其响应文件，但必须使采购办公室在响应文件递交截止时间前收到该修改或撤回的书面通知，该通知必须由供应商法定代表人或其委托受托人签署。

19.2响应文件的修改文件应按第16条规定编写正、副本密封，并按第16.2条规定标记，还须注明“修改响应文件”和“谈判开始前不得启封”字样。修改文件须在响应文件递交截止时间前送达。

19.3谈判供应商不得在截止时间以后随意修改响应文件。

19.4谈判供应商不得在响应文件递交截止时间起至谈判活动结束前撤回响应文件，否则谈判保证金将被没收。
五  谈判、推荐成交候选人

20.谈判
20.1采购办公室将在谈判邀请中规定的时间和地点组织谈判。采购人、谈判供应商应委派代表准时参加，财政部门及有关部门可以视情况到现场监督谈判活动。参加谈判的供应商代表须签名以证明其出席，否则将取消谈判供应商的谈判资格。
20.2有下列情况之一者，应作无效响应文件处理：

（1）应交未交谈判保证金的；
（2）未按照谈判文件规定要求密封、签署、盖章的；
（3）不具备谈判文件中规定资质要求的；

（4）经谈判，谈判供应商仍不承诺满足谈判文件要求的；

（5）不符合法律、法规和谈判文件中规定的其他实质性要求的；
（6）经查实提供虚假材料谋取成交的；

20.3在谈判采购中，出现下列情形之一的，应予终止谈判：

（1）符合专业条件的供应商或者对谈判文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）谈判供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

谈判终止后，采购人应当将谈判终止的理由通知所有谈判供应商。在特殊情况下，采购办公室有权在向政府采购监督管理部门申请批准的情况下，与两家或一家谈判供应商进行谈判。
21.谈判小组

21.1采购办公室将组织谈判小组与谈判供应商进行谈判。
21.2谈判小组是由三人以上单数的行业专家和采购人代表组成。

21.3谈判小组将独立工作，负责审议所有响应文件、集中所有谈判的供应商单个进行谈判并向采购人推荐成交候选人。

21.4谈判小组应对谈判供应商的商业、技术秘密予以保密。

22.谈判程序

22.1谈判开始前，由采购办公室组织谈判小组对谈判供应商的资质先进行审查，对于符合谈判文件资质要求的谈判供应商可继续参加谈判，若谈判供应商资质条件不符合谈判文件要求的，可取消其继续参加谈判的资格。
22.2谈判供应商法定代表人参加谈判的按第四章响应文件的相关格式填写资格证明文件，并将法定代表人的身份证原件带至谈判现场，以备验证。

22.3谈判供应商委托受托人参加谈判的按第四章响应文件的相关格式填写授权委托书，并将受托人的身份证原件带至开标现场，以备验证。

22.4由谈判小组成员集中与单一谈判供应商分别进行谈判，谈判可以是多轮次进行。
22.5谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他参加谈判供应商的技术资料、价格和其他信息。谈判文件有实质性变动的，谈判小组将通知所有参加谈判的供应商。如果参加谈判供应商试图向采购办公室和谈判小组人员施加任何影响，都将会导致其谈判被拒绝。

22.6谈判小组根据谈判情况可以要求谈判供应商进行两次或两次以上的谈判报价。谈判结束后谈判小组将要求所有参加谈判的供应商在规定时间内所进行的最终报价（最终报价将作为评审的依据，如果采购需求没有实质性改动，每次报价不得高于上一次报价，否则作无效报价处理）。
23.对响应文件的初审

23.1对响应文件的初审包括审查谈判供应商的资质、响应文件的完整性以及对谈判文件的响应程度。

23.1.1谈判小组将审查每份响应文件组成是否齐全，文件签署是否合格，是否有计算错误。

23.1.2谈判小组还将审查每份响应文件对谈判文件的要求是否作出了实质性的响应。实质性响应是指响应文件与谈判文件要求的所有条款、条件和要求相符，而没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到谈判文件规定的供货期、供货范围、质量和性能；或者在实质上与谈判文件不一致，或限制了买方的权力和谈判供应商的义务，而纠正这些偏离将会对其他提交了实质性响应文件的谈判供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大负偏离的认定必须经谈判小组三分之二以上同意。
23.1.3判断响应文件的响应与否只根据响应文件本身，而不寻求外部证据。

23.1.4如果响应文件没有实质上响应谈判文件的要求，谈判小组将予以拒绝。

23.2初审中，对价格计算错误按下述原则修正：

23.2.1如果单价与数量的乘积和总价不一致时，应以单价为准修正总价。

23.2.2如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；

23.2.3如果谈判供应商提供的折扣数与按折扣率为基准计算的折扣数不一致时，以折扣率计算为基准进行修正。

23.2.4若谈判供应商不同意以上修正，则其响应文件将被拒绝，其谈判保证金将被没收。
24.响应文件的澄清

24.1在谈判期间，谈判小组有权要求谈判供应商对其响应文件进行澄清。谈判供应商应派法定代表人或其委托受托人和技术人员按谈判小组通知的时间和地点接受咨询。

24.2谈判小组认为有必要，可要求谈判供应商对某些问题作出书面答复。书面答复必须由谈判供应商法定代表人或其委托受托人签署，并作为响应文件的补充。

24.3谈判中，谈判文件有实质性变动的，谈判小组将以书面形式通知所有参加谈判的供应商。

25.推荐成交候选人

25.1谈判小组仅对确定为实质上响应谈判文件要求的响应文件进行评价和比较。

25.2谈判小组在推荐成交候选人时将考虑以下因素:

1、谈判货物的谈判最终报价；

2、货物的质量、性能、技术参数响应

3、参加谈判供应商承诺的售后服务等；

25.3在满足采购基本要求的前提下，所报产品是经国家认定的节能、环保分别给予最终总报价2%、2%的价格扣除（特别说明:节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn官方网站“节能、环保产品查询系统”，并且属于网站公布的最新一期，以提供的证书复印件为准）。 
25.4在满足谈判文件要求的条件下，谈判小组将按第25.2条所列各项因素对谈判供应商及其供应货物进行评审，最后是通过对采购需求、质量和服务相等且报价最低（对于所报产品是在上述第25.3条范围内，以扣除后的价格进行评审）的原则来确定,并推荐出成交候选人。当最低报价或次低报价的谈判供应商多于一家时（报价相等），须进行再次报价（如果采购需求没有实质性改动,再次报价不得高于上一次报价，否则作无效报价处理），直到确定出成交候选人。成交结果将在淮安市政府采购网上进行公示，公示期为三个工作日。谈判供应商对采购过程和成交结果有质疑的必须在相关法律规定的时间内一次性提出。
25.5成交候选人在公示期间，如经查实从参加该成交项目之日起计算所参加的政府采购活动前三年内，在经营活动中有行贿犯罪记录的，采购办公室将取消其成交候选人资格。

26.谈判过程保密

26.1在宣布确定成交之前，凡属于审查、澄清、谈判、比较响应文件和确定成交意向等有关信息，均不得泄露给任何与谈判工作无关的人员。

26.2谈判供应商不得探听上述信息，不得以任何行为影响谈判过程，否则将被取消成交资格。

26.3在谈判期间，采购办公室将指定联络员与谈判供应商进行联络。
六  确定成交及签订合同

27.确定成交供应商

27.1采购人将从谈判小组推荐的符合采购需求的成交候选人中按排名先后确定成交供应商。

28.采购办公室接受和拒绝任何或所有谈判文件的权利

28.1采购办公室保留在确定成交之前任何时候接受和拒绝任何谈判文件，宣布谈判程序无效或拒绝所有谈判的权利，对受影响的谈判供应商不承担任何责任，也无义务向谈判供应商解释采取这一行动的原因和理由。

29.采购办公室及采购人在确定成交时变更采购货物数量的权利

29.1采购办公室及采购人在确定成交时有权对本次采购清单中所述服务根据自己需求进行合理变更。

30.成交通知书

30.1成交结果公示结束且在无疑义情况下，采购办公室将通知成交供应商。
30.2成交供应商在接到采购办公室通知后五个工作日内必须到采购办公室领取成交通知书并办理相关交费手续，逾期未办理作自动放弃处理。
30.3成交通知书对采购人及成交供应商同时均具法律效力。

31.签订合同

31.1采购人与成交供应商在成交通知书发出之日起三十日内签订政府采购合同，采购合同经采购办公室见证后生效。

31.2成交供应商自成交通知书发出之日起三十日内无正当理由不与采购人签订合同并经采购办公室见证的，将按财政部第18号令相关规定进行处理。

31.3谈判文件、成交供应商的响应文件、对响应文件的书面澄清、成交通知书、成交供应商回执等均为签订合同依据。

32.履约保证金

32.1为保证合同的顺利执行，成交供应商在领取成交通知书之前，向采购办公室提交金额为成交总价5%的履约保证金。已交纳的谈判保证金自动转为合同履约保证金，不足部分补齐（履约保证金交纳账户同谈判保证金交纳账户）。成交供应商属于中小企业范围内，其在领取成交通知书之前，向采购办公室提交金额为成交总价2%的履约保证金。已交纳的谈判保证金自动转为合同履约保证金（交纳账户同谈判保证金交纳账户）。本次文件中涉及中小企业的认定标准均以工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部联合下发的[工信部联企业〔2011〕300号]《中小企业划型标准规定》为准。

    32.2履约保证金必须是人民币。履约保证金的形式为现金缴款单、电汇、银行本票、支票。

32.3履约保证金的有效期为货物验收合格后28天。履约保证金应在有效期满后3天内退还给成交供应商,不计利息。
第2章 采购需求及总体要求
一、摆臂式垃圾运输车技术参数（1辆）
	序号
	项目
	技术参数

	1
	外形尺寸（长×宽×高）mm
	≥7230×2470×3300

	2
	＊底盘型号
	东风二类底盘5T尖头


	3
	＊发动机
	东风康明斯或玉柴柴油机(国Ⅳ排放)

	4
	发动机功率
	≥116KW

	5
	＊装载质量（Kg）
	≥5000

	6
	＊最大总质量（Kg）
	≥11000

	7
	转向形式
	方向盘（助力转向）

	8
	驾驶室配置
	配原厂冷暖空调

	9
	最高车速（Km/h）
	90

	10
	垃圾箱有效容积（m3）
	≥5.5

	11
	垃圾厢
	垃圾厢体采用槽钢4×6骨架方形型结构,箱体顶部四门对开。钢板厚度为≥6mm。共配备2只垃圾箱。


备注：该车装行驶记录仪。
二、要求：
    (1）摆臂式垃圾运输车由底盘，附车架，封闭车厢，液压装置，操纵装置组成，液压系统无外渗漏油现象。驾驶室内、外液压操作系统，液压双支腿。
(2）采用双油缸自卸结构，提高垃圾自卸时车辆的稳定性。
＊(3）摆臂式垃圾运输车车厢厚度为底板6mm, 边板5mm, 顶板6mm; 垃圾厢体必须采用槽钢或钢板折弯骨架方形型结构, 材料为高强度Q345低合金钢，箱体所需槽钢和钢板必须是国标。
(4）办理车辆牌照（含交强险、三责险50万、驾乘人员险5万/座/人、不计免赔；车辆购置附加税），以上办理牌照、保险所有费用均应含在投标报价中。 

注：技术参数及其他要求中加“＊”的参数不得出现负偏离,所有参数和要求等必须响应，否则作无效报价处理，需在标书内提供直接从公告库打印的“改装车产品技术参数”页作为证明材料。
第三章  合同条款及前附表

注:以下为采购人提出成交后签定本项目合同的通用条款，谈判供应商必须实质性响应，成交供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订。
合同条款前附表
	序号
	内           容

	1
	付款按下列条件进行：车辆验收合格并办理各项手续后首付款80%，一年后对应日付清余款。

	2
	供货时间：合同签订并见证后10日内。

	3
	供货地点: 待合同签订时确定。


  合同条款
    1.定义

本合同中的下列术语应解释为：

（1）“合同”系指买方与卖方签署的、合同格式中载明的买方与卖方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

（2）“合同价”系指根据合同规定，卖方在正确地完全履行合同义务后买方应支付给卖方的价格。

（3）“货物”系指卖方根据合同规定必须向买方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、手册和其他技术资料及其他材料。

（4）“服务”系指根据合同规定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、运输过程中保险以及其它的伴随服务，比如安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的卖方应承担的义务。

（5）“买方”系指淮安市淮安区城市管理局。
（6）“卖方”系指提供货物和服务的供应商。

（7）“见证方”系指淮安市淮安区政府采购办公室。

2.技术规格

2.1卖方所提供货物的技术规格应与谈判文件规定的技术规格以及所附的技术规格响应偏离表相一致。

3.专利权

3.1卖方应保证买方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权的起诉。一旦出现专利侵权，卖方应负全部责任，且买方拒付全部货款。

4.包装要求

4.1除合同另有规定外，卖方提供的全部货物均按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵制定现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。

4.2每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格标识。

5.装运条件

5.1根据买方指定地点，卖方负责安排运输，运输费由卖方承担。

6.付    款

6.1本合同以人民币付款。

6.2卖方应按照与买方签订的合同规定交货。交货后卖方向买方提供下列单据，买方按合同规定审核后付款：

（1）发票；

（2）制造厂家出具的质量检验证书等；

（3）装箱单；

（4）验收合格证书；

（5）使用方加盖公章证明货物交付使用合格的验收表。

6.3买方将按“合同条款前附表”规定的付款计划安排付款。

7.伴随服务

7.1卖方应按照国家有关规定和合同中所附的服务承诺提供服务。

7.2除第7.1条规定外，卖方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装和启动监督；

（2）提供货物组装和维修所需的工具；

（3）在合同中卖方承诺的期限内对所提供货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除卖方在质量保证期内应承担的义务；

（4）在项目交货现场就货物的安装、启动、运行、维护对买方人员进行培训。

7.3伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。

8.质量保证

8.1卖方所提供货物必须符合谈判文件要求并不低于国家有关标准。

8.2卖方应保证货物是全新、未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。卖方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命应具有满意的性能。货物最终验收后，在质量保证期内，卖方应对由于设计、工艺或材料缺陷而发生任何不足或故障负责，费用由卖方负担。

8.3根据法定检验机构的检验结果或者在质量保证内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证明货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方以书面形式向卖方提出本保证下的索赔。

8.4卖方在收到通知后，应在合同中所附服务承诺约定的时间内免费维修、更换有缺陷的货物或部件。

8.5如果卖方在收到通知后，在合同中所附服务承诺约定的时间内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由卖方承担。

9.检验

9.1在发货前，卖方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。卖方检验的结果和细节应附在检验证书后面。

9.2买方将在卖方交货后叁天内组织验收，如果货物的质量和规格与合同规定相符，买方应及时填写验收表，加盖公章后报给采购办公室，如果货物的质量的规格与合同规定不符，或在质量保证期内发现货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料，买方应报请法定检验机构进行检查，并有权凭其出具的检验报告向卖方提出索赔。

10.索赔

10.1买方有权根据法定检验机构出具的检验报告，向卖方提出索赔。

10.2根据合同规定的检验期和质量保证期内，如果卖方对买方提出的索赔和差异负有责任，卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜；

（1）卖方同意退货，并用合同中规定的货币将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用和由此给买方带来的一切相关损失。

（2）根据货物的低劣程度、损坏程度以及买方所遭损失的数额，卖方必须降低货物的价格。

（3）用符合合同的规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或设备来更换和或修补有缺陷的部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方所蒙受的全部直接损失费用。同时，卖方应按合同规定，对更换和修补件相应延长质量保证期。

10.3如果在买方发出索赔通知后贰拾天内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受，如卖方未能在买方提出索赔通知后贰拾天内或买方同意的更长时间内，按照本合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将通知淮安市淮安区政府采购办公室从卖方开具的履约保证金中扣回索赔金额，或采用法律手段解决索赔事宜。

11.卖方迟交货、安装

11.1卖方应按照“合同条款前附表”中规定的交货期交货、安装，并交付买方验收使用。如果卖方无正当理由拖延交货、安装，将受到以下制裁：没收履约保证金，加收误期赔偿或终止合同。

11.2在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货、安装和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货、安装的理由，可能延误的时间同时通知买方和见证方。买方、见证方在收到卖方通知后，应对情况进行分析，决定是否修改合同、酌情延长交货、安装时间或终止合同；同时保留按第11.1条规定对卖方进行制裁的权力。

12.误期赔偿

12.1除合同条款第13条规定外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方将从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项目的其他补救方法，赔偿费按每天迟交货物交货价或未提供服务费用的0.5%计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限为误期货物或服务合同价的5%。一旦达到误期赔偿的最高限额，买方和见证方可考虑终止合同。

13.不可抗力

13.1尽管有合同条款第11条、12条和17条的规定，如果卖方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该被没收履约保证金，也不应该承担误期赔偿或终止合同的责任。

13.2本条所述的“不可抗力”系指那些卖方无法控制、不可预见的事件，但不包括卖方的违约或疏忽。这些事件包括：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它买方、见证方和卖方商定的事件。

13.3在不可抗力事件发生后，卖方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知买方和见证方。除买方和见证方书面另行要求外，卖方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响时间持续120天以上时，买方、见证方和卖方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

14.税费

14.1中国政府根据现行税法规定对买方征收的、与本合同有关的一切税费，均由买方负担，谈判文件另有规定的除外。

14.2中国政府根据现行税法规定对卖方征收的、与本合同有关的一切税费，均由卖方负担。

15.履约保证金

15.1卖方应在领取成交通知书之前，通过国内的任何一家银行，向采购办公室提供相当于成交总价5%的履约保证金。（开户名称：淮安市淮安区招标投标交易中心；开户行：中国银行淮安镇淮楼支行；账号：504058207471）履约保证金的有效期为货物验收合格后贰拾捌天。
15.2卖方提供的履约保证金必须是人民币，形式为现金缴款单、电汇、银行本票、支票。

    15.3如卖方未能履行合同规定的义务，买方有权从履约保证金中取得补偿。

    15.4履约保证金应在有效期满后叁天内退还给卖方，不计利息。

    16.仲裁

    16.1在执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争端，买方、见证方和卖方应通过友好协商的办法进行解决。如从协商开始叁拾天内仍不能解决，应将争端提交有关政府或行业主管部门寻求可能解决的办法。如果提交有关政府或行业主管部门后叁拾天内仍得不到解决，则应申请仲裁。

    16.2仲裁应根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向买方所在地有管辖权的仲裁机构申请仲裁。

    16.3仲裁裁决为最终裁决，对买方和卖方均有约束力。

    16.4在仲裁期间，本合同应继续执行。

    17.违约终止合同

    17.1在买方和见证方对卖方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，买方和见证方可向卖方发出终止部分或全部合同的书面通知书。

   （1）如果卖方未能按合同规定的期限或买方和见证方同意延长的限期内提供部分或全部货物；

   （2）卖方在收到买方和见证方发出的违约通知后贰拾天内，或经买方和见证方书面认可可延长的时间内未能纠正其过失；

   （3）如果卖方未能履行合同规定的其他义务。

    17.2在买方和见证方根据上述第17.1条规定，终止了全部或部分合同后，买方和见证方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，卖方应对买方购买类似货物所超出的那部分费用负责，并继续执行合同中未终止的部分。

    18.破产中止合同

    18.1如果卖方破产或无清偿能力，买方和见证方可在任何时候以书面形式通知卖方中止合同而不给卖方补偿。该中止合同将不损害或影响买方和使用方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力

    19.转让

    19.1 除买方和见证方事先书面同意外，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。
    20.合同生效及其它

     20.1淮安市淮安区政府采购办公室HAQZC2015JT023号谈判文件、卖方提交的HAQZC2015JT023号响应文件、本次谈判的成交通知书和谈判过程中卖方的澄清等内容将作为本次采购合同文件的主要内容。卖方在合同履行过程中若发生服务内容缩减、服务不及时的现象，买方有权对卖方处以适当的经济处罚。
20.2本合同应在买方、见证方和卖方三方签字盖章，并在卖方向见证方交纳履约保证金后生效。

    20.3本合同一式四份，以中文书就，区财政局采购管理科执一份、见证方执一份、买方执一份，卖方执一份。

    20.4合同货物交付使用后所发生的合同纠纷，买方与卖方进行处理。

    20.5如需修改或补充合同内容，应经见证方、卖方、买方协商，签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。

20.6本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。
合同格式

经淮安市淮安区政府采购办公室竞争性谈判采购，_________（以下简称“买方”)、__________________（以下简称“卖方”）和淮安市淮安区政府采购办公室(以下简称“见证方”)同意按下述条款和条件签订本合同（以下简称“合同”)：

    1、合同文件
    下列关于淮安市淮安区政府采购（项目编号）谈判文件及响应文件是构成本合同不可分割的部分：
（1）合同主要条款及通用条款；

（2）卖方提交的响应文件；

（3）成交通知书；

（4）买方、见证方和卖方商定的其他必要文件。

2、合同范围和条件
本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。
3、货物及数量
本合同所提供的货物及数量详见“采购配置及总体要求”。
4、合同金额
本合同的总金额(大写)为___________元人民币，分项价格详见卖方提交的谈判报价表。

5、付款条件
本合同货物的付款条件在“合同主要条款及通用条款”中有明确规定。

6、交货时间和地点
本合同交货时间和地点在“合同主要条款及通用条款”中有明确规定。

7、合同纠纷处理
本合同签订后所发生的经济纠纷，按照《中华人民共和国合同法》，由买方直接与卖方进行处理。同时监管部门有权根据国家和本省有关政府采购的规定对违规方进行处罚。

8、合同生效及其它
本合同经买方、卖方、见证方三方授权代表签字盖章，并在淮安市淮安区政府采购办公室收到卖方提交的履约保证金之日起生效。如有变动，必须经买方、卖方协商一致，并报淮安市淮安区政府采购办公室备案后，方可更改。本合同一式四份，见证方执贰份、买方、卖方各执壹份。

买    方：                          卖    方：

单位盖章：                          单位盖章：

代表签字：                          代表签字：

签定日期：                          签定日期：

见 证 方：淮安市淮安区政府采购办公室

单位盖章：

代表签字：

日    期：

第四章   响 应 文 件 格 式

项目名称:

项目编号:
谈判供应商：
年    月   日

目   录

一、响应文件格式

1.谈判函

2.法定代表人资格证明

3.授权委托书

4.报价明细表

5.采购需求响应偏离表
6.承诺书（格式）

7.谈判供应商概况

8.售后服务承诺

9.资格证明文件

10.谈判供应商认为有必要提供并说明的其它资料
一、响应文件格式

1、谈 判 函

淮安市淮安区政府采购办公室：

你们                     谈判文件（包括补充文件，如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加谈判。

1、我们愿意按照谈判文件中的条款、要求，提供所需的采购货物及一切相关的服务，总报价为        （大写金额）
2、如果我们成交，我们将在签订合同并见证后随即服务到位。

3、我们同意按照谈判文件响应文件中14.1响应文件有效期为从谈判开始之日起计算60天，在此期间，本响应文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们成交，本响应文件在此期间之后将继续保持有效，直到合同生效。

4、我们同意提供采购人要求的有关本次采购谈判的所有资料。

5、我们理解，你们无义务必须接受报价最低的供应商为成交供应商，并有权拒绝所有的报价。

6、如果我们成交，为执行合同，我们将按照供应商须知第32条要求提交履约保证金。

谈判供应商名称：（加盖公章）

地址：

邮编：

电话：

传真：

法定代表人或其委托受托人：（签字）

职务：

日期：

注:请谈判供应商另准备至少两份空白谈判函，以备二次或多次及最终报价用
2、法定代表人资格证明

单位名称：

地址：

姓名：           性别：           年龄：          职务：

系             的法定代表人。为参与                     项目，签署上述项目的响应文件、进行谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

单位盖章：

日期：   年  月  日

注: 谈判供应商法定代表人参加谈判的，必须附法定代表人身份证复印件并加盖委托单位公章，参加谈判时法定代表人将身份证原件带至谈判现场备查。
3、授权委托书

致淮安市淮安区政府采购办公室：

本授权书宣告：

委托方：                     

地  址：                      法定代表人：          
受托人：姓名       性别：     出生日期：    年  月  日

所在单位：                            职务：           
身 份 证：                联系方式：                   
兹委托受托人               代表我公司参加淮安市淮安区政府采购办公室组织的（项目编号: HAQZC2015JT023）淮安市淮安区城市管理局摆臂式垃圾运输车采购项目的政府采购活动，受托人有权在该谈判活动中，以我单位的名义签署谈判函和响应文件，与采购办公室协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

    受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我公司、均予以承认。受托人无转委托权。
委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托方       （公章/签字）    

       年     月     日

注:谈判供应商委托受托人参加谈判的，必须附受托人身份证复印件并加盖委托单位公章，参加谈判时受托人将身份证原件带至谈判现场备查。法定代表人直接参加谈判的，仅需填写“法定代表人资格证明”。
4、报价明细表

（注:根据谈判文件第二章要求的内容填写）
单位:人民币元

	序号
	货物名称
	规格和型号
	品牌
	规格及描述
	单价
	数量
	合价

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


谈判供应商：     （加盖公章）       
法定代表人或其委托受托人签字：                  

注：

1、所有价格系有人民币表示。

2、第6栏的单价应包括全部安装、调试、培训、技术服务、必不可少的部件、标准备件、专用工具等费用。

3、如果单价和总价不符时，以单价为准。

4、价格应按照供应商须知第11条的要求报价
5、采购需求响应偏离表

(注:根据谈判文件第二章要求的内容填写)
	序号
	谈判文件要求的采购需求
	谈判供应商所响应服务
	是否

偏离
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	


谈判供应商：     （加盖公章）     
法定代表人或其委托受托人签字：               

6、承   诺  书（格式）

淮安市淮安区城市管理局：
    我方在 摆臂式垃圾运输车项目（HAQZC2015JT023）的政府采购活动  的谈判过程中，做如下承诺：
一、企业完全具备履行合同所必须的设备和专业技术能力；
二、企业参加政府采购活动前3年在经营活动中没有重大违法纪律,若我公司为成交供应商，我们将出具检察院无行贿犯罪记录查询函；
三、我单位负责人和参与本次谈判活动的其他单位不存在为同一人或控股、管理关系；
四、我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果，并自愿接受相关监管部门作出的任何处罚。

特此承诺！
                               法定代表人(负责人）或委托代理人（签字）：          
                                         供应商：（盖单位公章）              

                                         日期:      年  月   日

7、谈判供应商概况

(注:谈判供应商简要历史、生产的主要产品或经营业务范围；组织机构、财务状况、技术能力等)
8、服务承诺

格式由谈判供应商自定、加盖公章。
9、谈判供应商必须提交的资格证明文件

（1）谈判供应商提供营业执照复印件（复印件并加盖投标单位公章，必须提供）；

（2）谈判供应商提供税务登记证复印件（复印件并加盖投标单位公章，必须提供）；
（3）谈判供应商提供组织机构代码证复印件（复印件并加盖投标单位公章，必须提供）；

（4）谈判供应商提供下列材料之一：

①谈判供应商提供法定代表人资格证明（原件、必须提供，格式按照示范格式一要求）和法定代表人身份证（复印件并加盖谈判供应商公章。法定代表人本人参与谈判活动的，原件带至现场必查）；

②谈判供应商提供授权委托书（原件、必须提供，格式按照示范格式二要求）和受托人身份证（复印件并加盖谈判供应商公章，原件带至现场必查）；
（5）投标人所投车辆必须具有车辆购置附加费免征公告资料（提供公告资料复印件，加盖投标单位公章）。
（6）谈判文件中要求的其它相关资料(请谈判供应商仔细阅读谈判文件)

上述所有非原件，成交供应商必须在签订合同时提交原件给采购人审查，成交供应商未能提供上述所有原件的，则取消其成交资格。

    注:上述是谈判小组对谈判供应商资质审查时，谈判供应商所必须要提供的资格证明文件，如谈判供应商未能提供上述资格证明文件以及谈判供应商资质条件不符合谈判文件要求的将取消其继续参加谈判的资格。
10、谈判供应商认为有必要提供并说明的其它资料

（格式由谈判供应商自定、加盖公章）

友情提醒

1、请谈判供应商按照以上文件的要求格式、内容，顺序制作响应文件，否则，将影响对响应文件的评价。

2、谈判供应商所提供的资格证明材料应真实、有效，采购办公室及采购人保留对谈判供应商提供的资格证明材料进行核查的权利。如发现谈判供应商提供虚假资格证明材料，采购办公室将对其进行严肃处理。
PAGE  
38

