附件：整治完成排口清单

| 序号 | 排污口名称 | 正式编码 | 整治类型 | 排污口分类 | 责任主体 | 行业主管部门 | 排口问题详情 | 具体措施 | 完成日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 淮安市淮安区车桥镇金城大桥向东500米农村生活污水散排口 | EA-320803-0447-QT-00 | 清理合并 | 农村生活污水散排口 | 淮安区朱桥镇人民政府 | 淮安生态环境局 | 已废弃的生活污水散排口 | 经乡镇排查核实该户已拆除。 | 2025年11月30日 |
| - 2 | 淮安市淮安区泾口镇泾口村卫生所西南203米农村生活污水散排口 | EA-320803-0329-QT-00 | 清理合并 | 农村生活污水散排口 | 淮安区朱桥镇人民政府 | 淮安生态环境局 | 未接入污水收集管网的生活污水散排口 | 已完成改造工程（四格化粪池），整治完成 | 2025年11月30日 |
| - 3 | 淮安市淮安区车桥镇朱季路向西100米农村生活污水散排口 | EA-320803-0843-QT-00 | 清理合并 | 农村生活污水散排口 | 淮安区朱桥镇人民政府 | 淮安生态环境局 | 未接入污水收集管网的生活污水散排口 | 已完成改造工程（四格化粪池），整治完成 | 2025年11月30日 |
| - 4 | 淮安市淮安区朱桥镇朱季路西100米农村生活污水散排口 | EA-320803-0844-QT-00 | 清理合并 | 农村生活污水散排口 | 淮安区朱桥镇人民政府 | 淮安生态环境局 | 未接入污水收集管网的生活污水散排口 | 已完成改造工程（四格化粪池），整治完成 | 2025年11月30日 |
| - 5 | 淮安市淮安区朱桥镇珠宝路变色龙家具馆东侧100米农村生活污水散排口 | EA-320803-2405-QT-00 | 清理合并 | 农村生活污水散排口 | 淮安区朱桥镇人民政府 | 淮安生态环境局 | 未接入污水收集管网的生活污水散排口 | 已完成改造工程（四格化粪池），完成整治 | 2025年11月30日 |
| - 6 | 淮安市淮安区朱桥镇珠宝路变色龙家居馆东侧101米工农村生活污水散排口 | EA-320803-2406-QT-00 | 清理合并 | 农村生活污水散排口 | 淮安区朱桥镇人民政府 | 淮安生态环境局 | 未接入污水收集管网的生活污水散排口 | 已完成改造工程（四格化粪池），完成整治 | 2025年11月30日 |
| - 7 | 淮安市淮安区车桥镇魏西庄村向南100米农村生活污水散排口 | EA-320803-2259-QT-00 | 清理合并 | 农村生活污水散排口 | 淮安区朱桥镇人民政府 | 淮安生态环境局 | 未接入污水收集管网的生活污水散排口 | 已完成改造工程（四格化粪池），整治完成 | 2025年11月30日 |
| - 8 | 淮安市淮安区流均镇中心十组南侧271米农村生活污水散排口 | EA-320803-2146-QT-00 | 清理合并 | 农村生活污水散排口 | 淮安区朱桥镇人民政府 | 淮安生态环境局 | 未接入污水收集管网的生活污水散排口 | 已完成改造工程（四格化粪池），整治完成 | 2025年11月30日 |
| - 9 | 淮安市淮安区流均镇中心十组南侧270米农村生活污水散排口 | EA-320803-2142-QT-00 | 清理合并 | 农村生活污水散排口 | 淮安区朱桥镇人民政府 | 淮安生态环境局 | 未接入污水收集管网的生活污水散排口 | 已完成改造工程（四格化粪池），整治完成 | 2025年11月30日 |
| - 10 | 淮安市淮安区漕运镇新建排泵站一号南20米农村生活污水散排口 | EA-320803-0459-QT-00 | 清理合并 | 农村生活污水散排口 | 淮安区朱桥镇人民政府 | 淮安生态环境局 | 已废弃的生活污水散排口 | 经乡镇排查该排口已清理拆除，整治完成。 | 2025年11月30日 |
|  | 淮安市淮安区朱桥镇顺洪大桥向东2米农村生活污水散排口 | EA-320803-0144-QT-00 | 清理合并 | 农村生活污水散排口 | 淮安区苏嘴镇人民政府 | 淮安生态环境局 | 已废弃的生活污水散排口 | 镇政府核实为废弃排污口，已切除 | 2025年11月30日 |
|  | 淮安市淮安区漕运镇董庄西侧150米农村生活污水散排口 | EA-320803-1626-QT-00 | 清理合并 | 农村生活污水散排口 | 淮安区顺河镇人民政府 | 淮安生态环境局 | 未接入污水收集管网的生活污水散排口 | 2024年已完成户厕改造 | 2025年11月30日 |
|  | 淮安市淮安区漕运镇董庄西190米农村生活污水散排口 | EA-320803-2260-QT-00 | 清理合并 | 农村生活污水散排口 | 淮安区顺河镇人民政府 | 淮安生态环境局 | 未接入污水收集管网的生活污水散排口 | 2024年已完成户厕改造 | 2025年11月30日 |
|  | 淮安市淮安区漕运镇姚庄五组南70米农村生活污水散排口 | EA-320803-1678-QT-00 | 清理合并 | 农村生活污水散排口 | 淮安区顺河镇人民政府 | 淮安生态环境局 | 未接入污水收集管网的生活污水散排口 | 2024年已完成户厕改造 | 2025年11月30日 |
|  | 淮安市淮安区漕运镇姚庄五组南侧100米农村生活污水散排口 | EA-320803-1677-QT-00 | 清理合并 | 农村生活污水散排口 | 淮安区顺河镇人民政府 | 淮安生态环境局 | 未接入污水收集管网的生活污水散排口 | 2024年已完成户厕改造 | 2025年11月30日 |
|  | 淮安市淮安区漕运镇姚庄五组南侧110米农村生活污水散排口 | EA-320803-1674-QT-00 | 清理合并 | 农村生活污水散排口 | 淮安区石塘镇人民政府 | 淮安生态环境局 | 已废弃的生活污水散排口 | 24年已完成户厕改造 | 2025年11月30日 |
|  | 淮安市淮安区漕运镇鸭州东公交站西侧201米农村生活污水散排口 | EA-320803-0495-QT-00 | 清理合并 | 农村生活污水散排口 | 淮安区施河镇人民政府 | 淮安生态环境局 | 未接入污水收集管网的生活污水散排口 | 已完成施工改造（四格化粪池），整治完成 | 2025年11月30日 |
|  | 淮安市淮安区漕运镇鸭州东公交站西侧200米农村生活污水散排口 | EA-320803-0494-QT-00 | 清理合并 | 农村生活污水散排口 | 淮安区钦工镇人民政府 | 淮安生态环境局 | 已废弃的生活污水散排口，拆除封堵。 | 乡镇已核实并已封堵，整治完成 | 2025年11月30日 |
|  | 淮安市淮安区漕运镇褚庄村向南200米农村生活污水散排口 | EA-320803-0493-QT-00 | 清理合并 | 农村生活污水散排口 | 淮安区钦工镇人民政府 | 淮安生态环境局 | 已废弃的生活污水散排口，拆除封堵。 | 已拆除封堵，整治完成 | 2025年11月30日 |
|  | 淮安市淮安区漕运镇亚洲东站西侧120米农村生活污水散排口 | EA-320803-0492-QT-00 | 清理合并 | 农村生活污水散排口 | 淮安区钦工镇人民政府 | 淮安生态环境局 | 已废弃的生活污水散排口，拆除封堵。 | 排口已拆除封堵，完成整治 | 2025年11月30日 |
|  | 淮安市淮安区漕运镇盛庄社区卫生服务站西30米农村生活污水散排口 | EA-320803-1317-QT-00 | 清理合并 | 农村生活污水散排口 | 淮安区钦工镇人民政府 | 淮安生态环境局 | 已废弃的生活污水散排口，拆除封堵。 | 排口已拆除封堵，完成整治 | 2025年11月30日 |
|  | 淮安市淮安区漕运镇于庄东侧200米农村生活污水散排口 | EA-320803-1287-QT-00 | 清理合并 | 农村生活污水散排口 | 淮安区平桥镇人民政府 | 淮安生态环境局 | 已废弃的生活污水散排口 | 镇政府已整治完成 已切除封堵 | 2025年11月30日 |
|  | 淮安市淮安区朱桥镇小闸庄舒泰药房南15米农村生活污水散排口 | EA-320803-0150-QT-00 | 清理合并 | 农村生活污水散排口 | 淮安区平桥镇人民政府 | 淮安生态环境局 | 已废弃的生活污水散排口 | 镇政府已整治完成 已切除封堵 | 2025年11月30日 |
|  | 淮安市淮安区钦工镇镇东桥南100米东岸农村生活污水散排口 | EA-320803-0701-QT-00 | 清理合并 | 农村生活污水散排口 | 淮安区平桥镇人民政府 | 淮安生态环境局 | 已废弃的生活污水散排口 | 镇政府已整治完成 已切除封堵 | 2025年11月30日 |
|  | 淮安市淮安区车桥镇金城大桥向东310米农村生活污水散排口 | EA-320803-0441-QT-00 | 清理合并 | 农村生活污水散排口 | 淮安区平桥镇人民政府 | 淮安生态环境局 | 已废弃的生活污水散排口 | 镇政府已整治完成 已切除封堵 | 2025年11月30日 |
|  | 淮安市淮安区漕运镇高庄公交站北侧250米农村生活污水散排口 | EA-320803-1671-QT-00 | 清理合并 | 农村生活污水散排口 | 淮安区平桥镇人民政府 | 淮安生态环境局 | 已废弃的生活污水散排口 | 镇政府已整治完成 已切除封堵 | 2025年11月30日 |
|  | 淮安市淮安区车桥镇金城大桥向东640米农村生活污水散排口 | EA-320803-0449-QT-00 | 清理合并 | 农村生活污水散排口 | 淮安区流均镇人民政府 | 淮安生态环境局 | 已废弃的生活污水散排口 | 现场核实为废弃排污口，已切除 | 2025年11月30日 |
|  | 淮安市淮安区车桥镇金城大桥向西10米农村生活污水散排口 | EA-320803-1507-QT-00 | 清理合并 | 农村生活污水散排口 | 淮安区流均镇人民政府 | 淮安生态环境局 | 已废弃的生活污水散排口 | 空关户，废弃排污口，镇政府已切除封堵，整治完成。 | 2025年11月30日 |
|  | 淮安市淮安区施河镇庞王村西北侧51米农村生活污水散排口 | EA-320803-0957-QT-00 | 清理合并 | 农村生活污水散排口 | 淮安区流均镇人民政府 | 淮安生态环境局 | 已废弃的生活污水散排口 | 空关户，废弃排污口，镇政府已切除封堵，整治完成。 | 2025年11月30日 |
|  | 淮安市淮安区施河镇庞王村西北侧50米农村生活污水散排口 | EA-320803-0955-QT-00 | 清理合并 | 农村生活污水散排口 | 淮安区流均镇人民政府 | 淮安生态环境局 | 已废弃的生活污水散排口 | 常年无人居住，已成危房，排口已废止，已切除封堵，整治完成 | 2025年11月30日 |
|  | 淮安市淮安区车桥镇丰年村中喜超市东南侧100米农村生活污水散排口 | EA-320803-0299-QT-00 | 清理合并 | 农村生活污水散排口 | 淮安区流均镇人民政府 | 淮安生态环境局 | 已废弃的生活污水散排口 | 该管道已废止，该户为空关户，已整根移除 | 2025年11月30日 |
|  | 淮安市淮安区车桥镇大圩中喜百货后侧10米农村生活污水散排口 | EA-320803-0298-QT-00 | 清理合并 | 农村生活污水散排口 | 淮安区流均镇人民政府 | 淮安生态环境局 | 已废弃的生活污水散排口 | 该排口已废止，原污水已接入污水管网，乡镇已将该排口整根切除，并用淤泥完全封堵。 | 2025年11月30日 |
|  | 淮安市淮安区车桥镇德宝磁性材料向南40米农村生活污水散排口 | EA-320803-0288-QT-00 | 清理合并 | 农村生活污水散排口 | 淮安区复兴镇人民政府 | 淮安生态环境局 | 已废弃的生活污水散排口 | 镇政府已切除封堵，整治完成 | 2025年11月30日 |
|  | 淮安市淮安区车桥镇鑫诺工程塑料制品厂南侧210米农村生活污水散排口 | EA-320803-0286-QT-00 | 清理合并 | 农村生活污水散排口 | 淮安区复兴镇人民政府 | 淮安生态环境局 | 已废弃的生活污水散排口 | 镇政府已切除封堵，整治完成 | 2025年11月30日 |
|  | 淮安市淮安区车桥镇鑫诺工程塑料制品厂南侧200米农村生活污水散排口 | EA-320803-0284-QT-00 | 清理合并 | 农村生活污水散排口 | 淮安区复兴镇人民政府 | 淮安生态环境局 | 已废弃的生活污水散排口 | 镇政府已切除封堵，整治完成 | 2025年11月30日 |
|  | 淮安市淮安区朱桥镇凯杰羽绒公司向东北方向390米农村生活污水散排口 | EA-320803-0166-QT-00 | 清理合并 | 农村生活污水散排口 | 淮安区车桥镇人民政府 | 淮安生态环境局 | 未接入污水收集管网的生活污水散排口 | 已完成施工改造（四格化粪池），整治完成 | 2025年11月30日 |
|  | 淮安市淮安区朱桥镇凯杰羽绒公司东北370米农村生活污水散排口 | EA-320803-0163-QT-00 | 清理合并 | 农村生活污水散排口 | 淮安区车桥镇人民政府 | 淮安生态环境局 | 已废弃的生活污水散排口 | 农户不接受施工改造，已拆除，整治完成 | 2025年11月30日 |
|  | 淮安市淮安区朱桥镇小闸庄舒泰药房南25米农村生活污水散排口 | EA-320803-0152-QT-00 | 清理合并 | 农村生活污水散排口 | 淮安区车桥镇人民政府 | 淮安生态环境局 | 已废弃的生活污水散排口 | 经乡镇排查核实为废弃排污口，已切除封堵，整治完成。 | 2025年11月30日 |
|  | 淮安市淮安区朱桥镇小闸庄舒泰药房南20米农村生活污水散排口 | EA-320803-0149-QT-00 | 清理合并 | 农村生活污水散排口 | 淮安区车桥镇人民政府 | 淮安生态环境局 | 已废弃的生活污水散排口 | 经乡镇排查核实为废弃排污口，已切除封堵，整治完成。 | 2025年11月30日 |
|  | 淮安市淮安区朱桥镇顺洪大桥向东31米农村生活污水散排口 | EA-320803-0148-QT-00 | 清理合并 | 农村生活污水散排口 | 淮安区车桥镇人民政府 | 淮安生态环境局 | 已废弃的生活污水散排口 | 空关户，废弃排污口，镇政府已切除封堵，整治完成。（整治前照片已补充） | 2025年11月30日 |
|  | 淮安市淮安区朱桥镇顺洪大桥向东30米农村生活污水散排口 | EA-320803-0147-QT-00 | 清理合并 | 农村生活污水散排口 | 淮安区车桥镇人民政府 | 淮安生态环境局 | 已废弃的生活污水散排口 | 经乡镇排查核实为废弃排污口，已切除封堵，整治完成。 | 2025年11月30日 |
|  | 淮安市淮安区朱桥镇顺洪大桥向东20米农村生活污水散排口 | EA-320803-0145-QT-00 | 清理合并 | 农村生活污水散排口 | 淮安区车桥镇人民政府 | 淮安生态环境局 | 已废弃的生活污水散排口 | 经乡镇排查核实为废弃排污口，已切除封堵，整治完成。 | 2025年11月30日 |
|  | 淮安市淮安区钦工镇东20米农村生活污水散排口 | EA-320803-0697-QT-00 | 清理合并 | 农村生活污水散排口 | 淮安区车桥镇人民政府 | 淮安生态环境局 | 未接入污水收集管网的生活污水散排口 | 已完成改造工程（四格化粪池），整治完成 | 2025年11月30日 |
|  | 淮安市淮安区朱桥镇石塘村西北侧168米农村生活污水散排口 | EA-320803-1106-QT-00 | 清理合并 | 农村生活污水散排口 | 淮安区车桥镇人民政府 | 淮安生态环境局 | 未接入污水收集管网的生活污水散排口 | 已完成改造工程（四格化粪池），整治完成 | 2025年11月30日 |
|  | 淮安市淮安区范集镇白马湖农场西闸口村西217米农村生活污水散排口 | EA-320803-1814-QT-00 | 清理合并 | 农村生活污水散排口 | 淮安区车桥镇人民政府 | 淮安生态环境局 | 已废弃的生活污水散排口 | 经乡镇排查核实为废弃排污口，已切除封堵，整治完成。 | 2025年11月30日 |
|  | 淮安市淮安区漕运镇利民桥东81米农村生活污水散排口 | EA-320803-2378-QT-00 | 清理合并 | 农村生活污水散排口 | 淮安区车桥镇人民政府 | 淮安生态环境局 | 未接入污水收集管网的生活污水散排口 | 已完成改造工程（四格化粪池），整治完成 | 2025年11月30日 |
|  | 淮安市淮安区漕运镇利民桥东80米农村生活污水散排口 | EA-320803-0480-QT-00 | 清理合并 | 农村生活污水散排口 | 淮安区车桥镇人民政府 | 淮安生态环境局 | 未接入污水收集管网的生活污水散排口 | 已完成改造工程（四格化粪池），整治完成 | 2025年11月30日 |
|  | 淮安市淮安区漕运镇林集镇利民村卫生室西北300米南岸农村生活污水散排口 | EA-320803-0482-QT-00 | 清理合并 | 农村生活污水散排口 | 淮安区车桥镇人民政府 | 淮安生态环境局 | 已废弃的生活污水散排口 | 经乡镇排查核实该排口于2024年9月已完成户厕改造，已整治完成。 | 2025年11月30日 |
|  | 淮安市淮安区漕运镇利民桥东150米农村生活污水散排口 | EA-320803-0483-QT-00 | 清理合并 | 农村生活污水散排口 | 淮安区车桥镇人民政府 | 淮安生态环境局 | 已废弃的生活污水散排口 | 经乡镇排查核实为废弃排污口，已整根切除，并用木桩整根敲进去进行封堵。 | 2025年11月30日 |
|  | 淮安市淮安区漕运镇林集镇利民桥东200米农村生活污水散排口 | EA-320803-0484-QT-00 | 清理合并 | 农村生活污水散排口 | 淮安区博里镇人民政府 | 淮安生态环境局 | 未接入污水收集管网的生活污水散排口 | 博里镇孙庄村污水管道已改造完成，改造成集中收集模式，日处理规模小于50m³，排放标准执行三级标准，符合排放标准。 | 2025年11月30日 |
|  | 淮安市淮安区漕运镇利民桥东130米农村生活污水散排口 | EA-320803-0485-QT-00 | 清理合并 | 农村生活污水散排口 | 淮安区博里镇人民政府 | 淮安生态环境局 | 已废弃的生活污水散排口 | 该管道已废弃，镇政府已处理 | 2025年11月30日 |
|  | 淮安市淮安区漕运镇林集镇利民村东120米农村生活污水散排口 | EA-320803-0486-QT-00 | 清理合并 | 农村生活污水散排口 | 淮安区博里镇人民政府 | 淮安生态环境局 | 未接入污水收集管网的生活污水散排口 | 博里镇孙庄村污水管道已改造完成，改造成集中收集模式，日处理规模小于50m³，排放标准执行三级标准，符合排放标准。 | 2025年11月30日 |
|  | 淮安市淮安区复兴镇代兴桥南侧100米农村生活污水散排口 | EA-320803-1217-QT-00 | 清理合并 | 农村生活污水散排口 | 淮安区博里镇人民政府 | 淮安生态环境局 | 未接入污水收集管网的生活污水散排口 | 博里镇孙庄村污水管道已改造完成，改造成集中收集模式，日处理规模小于50m³，排放标准执行三级标准，符合排放标准。 | 2025年11月30日 |
|  | 淮安市淮安区复兴镇任桥村村委会东300米农村生活污水散排口 | EA-320803-1553-QT-00 | 清理合并 | 农村生活污水散排口 | 淮安区博里镇人民政府 | 淮安生态环境局 | 未接入污水收集管网的生活污水散排口 | 博里镇孙庄村污水管道已改造完成，改造成集中收集模式，日处理规模小于50m³，排放标准执行三级标准，符合排放标准。 | 2025年11月30日 |
|  | 淮安市淮安区复兴镇西陶村西20米农村生活污水散排口 | EA-320803-1226-QT-00 | 清理合并 | 农村生活污水散排口 | 淮安区博里镇人民政府 | 淮安生态环境局 | 未接入污水收集管网的生活污水散排口 | 博里镇孙庄村污水管道已改造完成，改造成集中收集模式，日处理规模小于50m³，排放标准执行三级标准，符合排放标准。 | 2025年11月30日 |
|  | 淮安市淮安区朱桥镇石塘村石塘桥南50米农村生活污水散排口 | EA-320803-0061-QT-00 | 清理合并 | 农村生活污水散排口 | 淮安区博里镇人民政府 | 淮安生态环境局 | 未接入污水收集管网的生活污水散排口 | 博里镇南头村美丽乡村建设改造，改造成集中收集模式，日处理规模小于50m³，排放标准执行三级标准，符合排放标准。 | 2025年11月30日 |
|  | 淮安市淮安区朱桥镇石塘村石塘桥北15米农村生活污水散排口 | EA-320803-0063-QT-00 | 清理合并 | 农村生活污水散排口 | 淮安区博里镇人民政府 | 淮安生态环境局 | 未接入污水收集管网的生活污水散排口 | 博里镇南头村美丽乡村建设改造，改造成集中收集模式，日处理规模小于50m³，排放标准执行三级标准，符合排放标准。 | 2025年11月30日 |
|  | 淮安市淮安区朱桥镇石塘村石塘桥北24米农村生活污水散排口 | EA-320803-0064-QT-00 | 清理合并 | 农村生活污水散排口 | 淮安区博里镇人民政府 | 淮安生态环境局 | 未接入污水收集管网的生活污水散排口 | 博里镇南头村美丽乡村建设改造，改造成集中收集模式，日处理规模小于50m³，排放标准执行三级标准，符合排放标准。 | 2025年11月30日 |
|  | 淮安市淮安区朱桥镇石塘村石塘桥北25米农村生活污水散排口 | EA-320803-0065-QT-00 | 清理合并 | 农村生活污水散排口 | 淮安区博里镇人民政府 | 淮安生态环境局 | 未接入污水收集管网的生活污水散排口 | 博里镇南头村美丽乡村建设改造，改造成集中收集模式，日处理规模小于50m³，排放标准执行三级标准，符合排放标准。 | 2025年11月30日 |
|  | 淮安市淮安区朱桥镇石塘村石塘桥北30米农村生活污水散排口 | EA-320803-0066-QT-00 | 清理合并 | 农村生活污水散排口 | 淮安区博里镇人民政府 | 淮安生态环境局 | 未接入污水收集管网的生活污水散排口 | 博里镇南头村美丽乡村建设改造，改造成集中收集模式，日处理规模小于50m³，排放标准执行三级标准，符合排放标准。 | 2025年11月30日 |
|  | 淮安市淮安区朱桥镇流朱线石塘桥北32米农村生活污水散排口 | EA-320803-0067-QT-00 | 清理合并 | 农村生活污水散排口 | 淮安区博里镇人民政府 | 淮安生态环境局 | 未接入污水收集管网的生活污水散排口 | 博里镇南头村美丽乡村建设改造，改造成集中收集模式，日处理规模小于50m³，排放标准执行三级标准，符合排放标准。 | 2025年11月30日 |
|  | 淮安市淮安区朱桥镇流朱线石塘桥北33米农村生活污水散排口 | EA-320803-0068-QT-00 | 清理合并 | 农村生活污水散排口 | 淮安区博里镇人民政府 | 淮安生态环境局 | 未接入污水收集管网的生活污水散排口 | 博里镇南头村美丽乡村建设改造，改造成集中收集模式，日处理规模小于50m³，排放标准执行三级标准，符合排放标准。 | 2025年11月30日 |
|  | 淮安市淮安区朱桥镇流朱线石塘桥北40米农村生活污水散排口 | EA-320803-0069-QT-00 | 清理合并 | 农村生活污水散排口 | 淮安区博里镇人民政府 | 淮安生态环境局 | 未接入污水收集管网的生活污水散排口 | 博里镇南头村美丽乡村建设改造，改造成集中收集模式，日处理规模小于50m³，排放标准执行三级标准，符合排放标准。 | 2025年11月30日 |
|  | 淮安市淮安区朱桥镇流朱线石塘桥北35米农村生活污水散排口 | EA-320803-0070-QT-00 | 清理合并 | 农村生活污水散排口 | 淮安区博里镇人民政府 | 淮安生态环境局 | 未接入污水收集管网的生活污水散排口 | 博里镇南头村美丽乡村建设改造，改造成集中收集模式，日处理规模小于50m³，排放标准执行三级标准，符合排放标准。 | 2025年11月30日 |
|  | 淮安市淮安区朱桥镇石塘村石塘小学向北340米农村生活污水散排口 | EA-320803-1113-QT-00 | 清理合并 | 农村生活污水散排口 | 淮安区博里镇人民政府 | 淮安生态环境局 | 未接入污水收集管网的生活污水散排口 | 博里镇南头村美丽乡村建设改造，改造成集中收集模式，日处理规模小于50m³，排放标准执行三级标准，符合排放标准。 | 2025年11月30日 |
|  | 淮安市淮安区朱桥镇石塘村石塘小学向西北370米农村生活污水散排口 | EA-320803-1110-QT-00 | 清理合并 | 农村生活污水散排口 | 淮安区博里镇人民政府 | 淮安生态环境局 | 已废弃的生活污水散排口 | 管道已废止，镇政府已处理，已封堵，完成整治。 | 2025年11月30日 |
|  | 淮安市淮安区朱桥镇石塘村西北侧190米农村生活污水散排口 | EA-320803-1109-QT-00 | 清理合并 | 农村生活污水散排口 | 淮安区博里镇人民政府 | 淮安生态环境局 | 已废弃的生活污水散排口 | 镇政府已切除封堵 | 2025年11月30日 |
|  | 淮安市淮安区朱桥镇石塘村石塘小学向西北412米农村生活污水散排口 | EA-320803-1108-QT-00 | 清理合并 | 农村生活污水散排口 | 淮安区博里镇人民政府 | 淮安生态环境局 | 已废弃的生活污水散排口 | 镇政府已切除封堵 | 2025年11月30日 |
|  | 淮安市淮安区朱桥镇石塘村西北侧167米农村生活污水散排口 | EA-320803-1107-QT-00 | 清理合并 | 农村生活污水散排口 | 淮安区博里镇人民政府 | 淮安生态环境局 | 已废弃的生活污水散排口 | 经核实，该管道属于博里镇扁担陈村，已废止，乡镇已将整根管道移除。 | 2025年11月30日 |
|  | 淮安市淮安区朱桥镇石塘村石塘小学向西北430米农村生活污水散排口 | EA-320803-1105-QT-00 | 清理合并 | 农村生活污水散排口 | 淮安区漕运镇人民政府 | 淮安生态环境局 | 已废弃的生活污水散排口 | 已封堵完成整治。 | 2025年11月30日 |
|  | 淮安市淮安区朱桥镇石塘村西北侧158米农村生活污水散排口 | EA-320803-1103-QT-00 | 清理合并 | 农村生活污水散排口 | 淮安区漕运镇人民政府 | 淮安生态环境局 | 已废弃的生活污水散排口 | 废弃排污口，乡镇已切除封堵，整治完成。 | 2025年11月30日 |
|  | 淮安市淮安区朱桥镇石塘村西北侧165米农村生活污水散排口 | EA-320803-1104-QT-00 | 清理合并 | 农村生活污水散排口 | 淮安区漕运镇人民政府 | 淮安生态环境局 | 已废弃的生活污水散排口 | 废弃排污口，乡镇已切除封堵，整治完成。 | 2025年11月30日 |
|  | 淮安市淮安区漕运镇鸭州东站西侧80米农村生活污水散排口 | EA-320803-0490-QT-00 | 清理合并 | 农村生活污水散排口 | 淮安区漕运镇人民政府 | 淮安生态环境局 | 已废弃的生活污水散排口 | 废弃排污口，乡镇已切除封堵，整治完成。 | 2025年11月30日 |
|  | 淮安市淮安区漕运镇盛庄社区卫生服务站南20米农村生活污水散排口 | EA-320803-1315-QT-00 | 清理合并 | 农村生活污水散排口 | 淮安区漕运镇人民政府 | 淮安生态环境局 | 已废弃的生活污水散排口 | 废弃排污口，乡镇已切除封堵，整治完成。 | 2025年11月30日 |
|  | 淮安市淮安区漕运镇杨老庄西300米桥西边农村生活污水散排口 | EA-320803-1645-QT-00 | 清理合并 | 农村生活污水散排口 | 淮安区漕运镇人民政府 | 淮安生态环境局 | 已废弃的生活污水散排口 | 废弃排污口，乡镇已切除封堵，整治完成。 | 2025年11月30日 |
|  | 淮安市淮安区漕运镇王码八组西侧500米农村生活污水散排口 | EA-320803-2356-QT-00 | 清理合并 | 农村生活污水散排口 | 淮安区漕运镇人民政府 | 淮安生态环境局 | 已废弃的生活污水散排口 | 废弃排污口，乡镇已切除封堵，整治完成。 | 2025年11月30日 |
|  | 淮安市淮安区漕运镇董庄西120米农村生活污水散排口 | EA-320803-1623-QT-00 | 清理合并 | 农村生活污水散排口 | 淮安区漕运镇人民政府 | 淮安生态环境局 | 已废弃的生活污水散排口 | 废弃排污口，乡镇已切除封堵，整治完成。 | 2025年11月30日 |
|  | 淮安市淮安区流均镇陈宥路赵铺大桥西侧300米农村生活污水散排口 | EA-320803-1034-QT-00 | 清理合并 | 农村生活污水散排口 | 淮安区漕运镇人民政府 | 淮安生态环境局 | 已废弃的生活污水散排口 | 废弃排污口，乡镇已切除封堵，整治完成。 | 2025年11月30日 |
|  | 淮安市淮安区流均镇陈宥路赵铺大桥西侧290米农村生活污水散排口 | EA-320803-1036-QT-00 | 清理合并 | 农村生活污水散排口 | 淮安区漕运镇人民政府 | 淮安生态环境局 | 已废弃的生活污水散排口 | 经镇政府核实2024年已完成户厕改造，整治完成。 | 2025年11月30日 |
|  | 淮安市淮安区流均镇陈宥路赵铺大桥西南侧145米农村生活污水散排口 | EA-320803-2245-QT-00 | 清理合并 | 农村生活污水散排口 | 淮安区漕运镇人民政府 | 淮安生态环境局 | 已废弃的生活污水散排口 | 24年已完成户厕改造，废弃排污口，乡镇已核实处理完成 | 2025年11月30日 |
|  | 淮安市淮安区流均镇头溪河桥东侧20米农村生活污水散排口 | EA-320803-1506-QT-00 | 清理合并 | 农村生活污水散排口 | 淮安区漕运镇人民政府 | 淮安生态环境局 | 已废弃的生活污水散排口 | 废弃排污口，乡镇已切除封堵，整治完成。 | 2025年11月30日 |
|  | 淮安市淮安区流均镇张墩东200米农村生活污水散排口 | EA-320803-1475-QT-00 | 清理合并 | 农村生活污水散排口 | 淮安区漕运镇人民政府 | 淮安生态环境局 | 已废弃的生活污水散排口 | 废弃排污口，乡镇已切除封堵，整治完成。 | 2025年11月30日 |
|  | 淮安市淮安区流均镇丁墩中心西河桥东北侧30米农村生活污水散排口 | EA-320803-1521-QT-00 | 清理合并 | 农村生活污水散排口 | 淮安区漕运镇人民政府 | 淮安生态环境局 | 已废弃的生活污水散排口 | 空关户，乡镇已切除封堵，整治完成。 | 2025年11月30日 |
|  | 淮安市淮安区施河镇文卫路112号东侧10米农村生活污水散排口 | EA-320803-0908-QT-00 | 清理合并 | 农村生活污水散排口 | 淮安区漕运镇人民政府 | 淮安生态环境局 | 已废弃的生活污水散排口 | 废弃排污口，乡镇已切除封堵，整治完成。 | 2025年11月30日 |
|  | 淮安市淮安区施河镇好运窗帘商店向南70米农村生活污水散排口 | EA-320803-0916-QT-00 | 清理合并 | 农村生活污水散排口 | 淮安区漕运镇人民政府 | 淮安生态环境局 | 已废弃的生活污水散排口 | 废弃排污口，乡镇已切除封堵，整治完成。 | 2025年11月30日 |
|  | 淮安市淮安区朱桥镇涧河四支西桥向东60米农村生活污水散排口 | EA-320803-0783-QT-00 | 清理合并 | 农村生活污水散排口 | 淮安区漕运镇人民政府 | 淮安生态环境局 | 已废弃的生活污水散排口 | 乡镇已核实该排口为空关户，非污水排口，已封堵完成整治。 | 2025年11月30日 |
|  | 淮安市淮安区朱桥镇洼西桥东150米农村生活污水散排口 | EA-320803-0905-QT-00 | 清理合并 | 农村生活污水散排口 | 淮安区漕运镇人民政府 | 淮安生态环境局 | 已废弃的生活污水散排口 | 空关户，乡镇已切除封堵，整治完成。 | 2025年11月30日 |
|  | 淮安市淮安区朱桥镇闸南村村委会南1000米农村生活污水散排口 | EA-320803-0146-QT-00 | 清理合并 | 农村生活污水散排口 | 淮安区漕运镇人民政府 | 淮安生态环境局 | 已废弃的生活污水散排口 | 排口已拆除封堵，完成整治 | 2025年11月30日 |
|  | 淮安市淮安区朱桥镇凯杰羽绒公司东北351米农村生活污水散排口 | EA-320803-0162-QT-00 | 清理合并 | 农村生活污水散排口 | 淮安区漕运镇人民政府 | 淮安生态环境局 | 已废弃的生活污水散排口 | 废弃排污口，乡镇已切除封堵，整治完成。 | 2025年11月30日 |
|  | 淮安市淮安区朱桥镇通兴桥向东290米农村生活污水散排口 | EA-320803-0792-QT-00 | 清理合并 | 农村生活污水散排口 | 淮安区漕运镇人民政府 | 淮安生态环境局 | 已废弃的生活污水散排口 | 乡镇已核实该排口为非污水排口，已封堵完成整治。 | 2025年11月30日 |
|  | 淮安市淮安区朱桥镇朱季路向东100米农村生活污水散排口 | EA-320803-0851-QT-00 | 清理合并 | 农村生活污水散排口 | 淮安区漕运镇人民政府 | 淮安生态环境局 | 已废弃的生活污水散排口 | 经镇政府核实2024年已完成户厕改造，整治完成。 | 2025年11月30日 |
|  | 淮安市淮安区朱桥镇陈庄桥向东700米农村生活污水散排口 | EA-320803-0860-QT-00 | 清理合并 | 农村生活污水散排口 | 淮安区漕运镇人民政府 | 淮安生态环境局 | 已废弃的生活污水散排口 | 经镇政府核实2024年已完成户厕改造，整治完成。 | 2025年11月30日 |
|  | 淮安市淮安区朱桥镇陈庄桥向东1300米农村生活污水散排口 | EA-320803-0878-QT-00 | 清理合并 | 农村生活污水散排口 | 淮安区漕运镇人民政府 | 淮安生态环境局 | 已废弃的生活污水散排口 | 废弃排污口，乡镇已切除封堵，整治完成。 | 2025年11月30日 |
|  | 淮安市淮安区漕运镇328省道向北20米农村生活污水散排口 | EA-320803-1124-QT-00 | 清理合并 | 农村生活污水散排口 | 淮安区漕运镇人民政府 | 淮安生态环境局 | 已废弃的生活污水散排口 | 废弃排污口，乡镇已切除封堵，整治完成。 | 2025年11月30日 |
|  | 淮安市淮安区漕运镇京杭大运河桥左侧100米农村生活污水散排口 | EA-320803-1321-QT-00 | 清理合并 | 农村生活污水散排口 | 淮安区漕运镇人民政府 | 淮安生态环境局 | 已废弃的生活污水散排口 | 废弃排污口，乡镇已切除封堵，整治完成。 | 2025年11月30日 |
|  | 淮安市淮安区漕运镇北循环线泾姚桥东南170米农村生活污水散排口 | EA-320803-1644-QT-00 | 清理合并 | 农村生活污水散排口 | 淮安区漕运镇人民政府 | 淮安生态环境局 | 已废弃的生活污水散排口 | 废弃排污口，乡镇已切除封堵，整治完成。 | 2025年11月30日 |
|  | 淮安市淮安区漕运镇泾姚桥东南200米农村生活污水散排口 | EA-320803-1640-QT-00 | 清理合并 | 农村生活污水散排口 | 淮安区漕运镇人民政府 | 淮安生态环境局 | 已废弃的生活污水散排口 | 排口已拆除封堵，完成整治 | 2025年11月30日 |
|  | 淮安市淮安区顺河镇芳媛酒店南侧10米农村生活污水散排口 | EA-320803-0768-QT-00 | 清理合并 | 农村生活污水散排口 | 淮安区漕运镇人民政府 | 淮安生态环境局 | 已废弃的生活污水散排口 | 乡镇已核实该排口为非污水排口，已封堵完成整治。 | 2025年11月30日 |
|  | 淮安市淮安区顺河镇姚家酒楼南侧5米农村生活污水散排口 | EA-320803-0769-QT-00 | 清理合并 | 农村生活污水散排口 | 淮安区漕运镇人民政府 | 淮安生态环境局 | 已废弃的生活污水散排口 | 废弃排污口，乡镇已切除封堵，整治完成。 | 2025年11月30日 |
|  | 淮安市淮安区顺河镇姚家酒楼南侧12米农村生活污水散排口 | EA-320803-0779-QT-00 | 清理合并 | 农村生活污水散排口 | 淮安区漕运镇人民政府 | 淮安生态环境局 | 已废弃的生活污水散排口 | 排口已拆除封堵，完成整治 | 2025年11月30日 |
|  | 淮安市淮安区顺河镇姚家酒楼南侧8米农村生活污水散排口 | EA-320803-0771-QT-00 | 清理合并 | 农村生活污水散排口 | 淮安区漕运镇人民政府 | 淮安生态环境局 | 已废弃的生活污水散排口 | 乡镇已核实该排口为非污水排口，已封堵完成整治。 | 2025年11月30日 |
|  | 淮安市淮安区顺河镇姚家酒楼南侧16米农村生活污水散排口 | EA-320803-0780-QT-00 | 清理合并 | 农村生活污水散排口 | 淮安区漕运镇人民政府 | 淮安生态环境局 | 已废弃的生活污水散排口 | 乡镇已核实该排口为非污水排口，已封堵完成整治。 | 2025年11月30日 |
|  | 淮安市淮安区顺河镇姚家酒楼南侧15米农村生活污水散排口 | EA-320803-0774-QT-00 | 清理合并 | 农村生活污水散排口 | 淮安区漕运镇人民政府 | 淮安生态环境局 | 已废弃的生活污水散排口 | 乡镇已核实该排口为非污水排口，已封堵完成整治。 | 2025年11月30日 |
|  | 淮安市淮安区顺河镇姚家酒楼南侧20米农村生活污水散排口 | EA-320803-0778-QT-00 | 清理合并 | 农村生活污水散排口 | 淮安区漕运镇人民政府 | 淮安生态环境局 | 已废弃的生活污水散排口 | 乡镇已核实该排口为非污水排口，已封堵完成整治。 | 2025年11月30日 |
|  | 淮安市淮安区顺河镇芳媛酒店南侧5米农村生活污水散排口 | EA-320803-0745-QT-00 | 清理合并 | 农村生活污水散排口 | 淮安区漕运镇人民政府 | 淮安生态环境局 | 已废弃的生活污水散排口 | 乡镇已核实该排口为非污水排口，已封堵完成整治。 | 2025年11月30日 |
|  | 淮安市淮安区顺河镇姚家酒楼向东100米农村生活污水散排口 | EA-320803-0775-QT-00 | 清理合并 | 农村生活污水散排口 | 淮安区漕运镇人民政府 | 淮安生态环境局 | 已废弃的生活污水散排口 | 乡镇已核实该排口为非污水排口，已封堵完成整治。 | 2025年11月30日 |
|  | 淮安市淮安区顺河镇芳媛酒店南侧8米农村生活污水散排口 | EA-320803-0747-QT-00 | 清理合并 | 农村生活污水散排口 | 淮安区漕运镇人民政府 | 淮安生态环境局 | 已废弃的生活污水散排口 | 乡镇已核实该排口为非污水排口，已封堵完成整治。 | 2025年11月30日 |
|  | 淮安市淮安区山阳街道开明路桥北40米农村生活污水散排口 | EA-320803-0750-QT-00 | 清理合并 | 农村生活污水散排口 | 淮安区漕运镇人民政府 | 淮安生态环境局 | 已废弃的生活污水散排口 | 乡镇已核实该排口为非污水排口，已封堵完成整治。 | 2025年11月30日 |
|  | 淮安市淮安区流均镇陈宥路赵铺大桥西南侧150米农村生活污水散排口 | EA-320803-1038-QT-00 | 清理合并 | 农村生活污水散排口 | 淮安区漕运镇人民政府 | 淮安生态环境局 | 已废弃的生活污水散排口 | 乡镇已核实该排口为非污水排口，已封堵完成整治。 | 2025年11月30日 |
|  | 淮安市淮安区流均镇丁墩中心西河桥东北侧51米农村生活污水散排口 | EA-320803-1522-QT-00 | 清理合并 | 农村生活污水散排口 | 淮安区漕运镇人民政府 | 淮安生态环境局 | 已废弃的生活污水散排口 | 乡镇已核实该排口为非污水排口，已封堵完成整治。 | 2025年11月30日 |
|  | 淮安市淮安区漕运镇林东挡水闸东100米农村生活污水散排口 | EA-320803-0481-QT-00 | 清理合并 | 农村生活污水散排口 | 淮安区漕运镇人民政府 | 淮安生态环境局 | 已废弃的生活污水散排口 | 乡镇已核实该排口为非污水排口，已封堵完成整治。 | 2025年11月30日 |
|  | 淮安市淮安区范集镇白马湖农场西闸口西410米农村生活污水散排口 | EA-320803-1813-QT-00 | 清理合并 | 农村生活污水散排口 | 淮安区漕运镇人民政府 | 淮安生态环境局 | 已废弃的生活污水散排口 | 乡镇已核实该排口为非污水排口，已封堵完成整治。 | 2025年11月30日 |
|  | 淮安市淮安区车桥镇魏西庄村向东200米农村生活污水散排口 | EA-320803-1007-QT-00 | 清理合并 | 农村生活污水散排口 | 淮安区漕运镇人民政府 | 淮安生态环境局 | 已废弃的生活污水散排口 | 乡镇已核实该排口为非污水排口，已封堵完成整治。 | 2025年11月30日 |
|  | 淮安市淮安区车桥镇魏西庄村向东210米农村生活污水散排口 | EA-320803-1010-QT-00 | 清理合并 | 农村生活污水散排口 | 淮安区漕运镇人民政府 | 淮安生态环境局 | 已废弃的生活污水散排口 | 乡镇已核实该排口为非污水排口，已封堵完成整治。 | 2025年11月30日 |
|  | 淮安市淮安区朱桥镇朱季路向西300米农村生活污水散排口 | EA-320803-0839-QT-00 | 清理合并 | 农村生活污水散排口 | 淮安区漕运镇人民政府 | 淮安生态环境局 | 已废弃的生活污水散排口 | 乡镇已核实该排口为非污水排口，已封堵完成整治。 | 2025年11月30日 |
|  | 淮安市淮安区漕运镇村委公交站西侧50米农村生活污水散排口 | EA-320803-0498-QT-00 | 清理合并 | 农村生活污水散排口 | 淮安区漕运镇人民政府 | 淮安生态环境局 | 已废弃的生活污水散排口 | 乡镇已核实该排口为非污水排口，已封堵完成整治。 | 2025年11月30日 |
|  | 淮安市淮安区漕运镇鸭州东公交站西侧250米农村生活污水散排口 | EA-320803-0496-QT-00 | 清理合并 | 农村生活污水散排口 | 淮安区漕运镇人民政府 | 淮安生态环境局 | 已废弃的生活污水散排口 | 乡镇已核实该排口为非污水排口，已封堵完成整治。 | 2025年11月30日 |
|  | 淮安市淮安区漕运镇鸭州站公交站西侧50米农村生活污水散排口 | EA-320803-0488-QT-00 | 清理合并 | 农村生活污水散排口 | 淮安区漕运镇人民政府 | 淮安生态环境局 | 已废弃的生活污水散排口 | 乡镇已核实该排口为非污水排口，已封堵完成整治。 | 2025年11月30日 |
|  | 淮安市淮安区漕运镇杨老庄西300米农村生活污水散排口 | EA-320803-1642-QT-00 | 清理合并 | 农村生活污水散排口 | 淮安区漕运镇人民政府 | 淮安生态环境局 | 已废弃的生活污水散排口 | 乡镇已核实该排口为非污水排口，已封堵完成整治。 | 2025年11月30日 |
|  | 淮安市淮安区钦工镇301县道东支桥北侧3米农村生活污水散排口 | EA-320803-2422-QT-00 | 清理合并 | 农村生活污水散排口 | 淮安区漕运镇人民政府 | 淮安生态环境局 | 已废弃的生活污水散排口 | 乡镇已核实该排口为非污水排口，已封堵完成整治。 | 2025年11月30日 |
|  | 淮安市淮安区博里镇北界村西北500米农村生活污水散排口 | EA-320803-1423-QT-00 | 清理合并 | 农村生活污水散排口 | 淮安区漕运镇人民政府 | 淮安生态环境局 | 已废弃的生活污水散排口 | 乡镇已核实该排口为非污水排口，已封堵完成整治。 | 2025年11月30日 |
|  | 淮安市淮安区漕运镇208县道南40米农村生活污水散排口 | EA-320803-1313-QT-00 | 清理合并 | 农村生活污水散排口 | 淮安区漕运镇人民政府 | 淮安生态环境局 | 已废弃的生活污水散排口 | 乡镇已核实该排口为非污水排口，已封堵完成整治。 | 2025年11月30日 |